Решение Псковской городской Думы от 22.09.2020 N 1301
(ред. от 03.11.2022)
"Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения МП г. Пскова "Горводоканал" на территории муниципального образования "Город Псков"	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 17.06.2024

ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 22 сентября 2020 г. N 1301

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ОБЪЕКТОВ
АБОНЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВОДООТВЕДЕНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
МП Г. ПСКОВА "ГОРВОДОКАНАЛ" НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ПСКОВ"

		Список изменяющих документов
(в ред. решения Псковской городской Думы от 03.11.2022 N 93)		

Принято на 41-й очередной сессии
Псковской городской Думы шестого созыва

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", от 22.05.2020 N 728 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования "Город Псков", Псковская городская Дума решила:
1. Утвердить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения МП г. Пскова "Горводоканал" на территории муниципального образования "Город Псков", согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу постановление Псковской городской Думы от 31.10.2003 N 169 "Об утверждении условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в систему хозяйственно-бытовой канализации города Пскова".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Псковские новости" и разместить на официальном сайте муниципального образования "Город Псков" и в сети "Интернет".

Глава города Пскова
Е.А.ПОЛОНСКАЯ

Приложение
к решению
Псковской городской Думы
от 22 сентября 2020 г. N 1301

НОРМАТИВЫ
СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АБОНЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВОДООТВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ МП Г. ПСКОВА
"ГОРВОДОКАНАЛ" НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ПСКОВ"

		Список изменяющих документов
(в ред. решения Псковской городской Думы от 03.11.2022 N 93)		

N п/п	Перечень загрязняющих веществ	Норматив состава сточных вод,  мг/дм3	
1.	Взвешенные вещества	39,62	
2.	Нефтепродукты	1,0	
3.	БПК полн.	273,0	
4.	Сульфат-анион (сульфаты)	90,0	
5.	Хлорид-анион (хлориды)	309,0	
6.	Фосфаты (по фосфору)	0,7	
7.	АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества)	2,8	
8.	Аммоний-ион	11,8	
9.	Железо	1,1	
10.	Марганец	0,01	
11.	Медь	0,049	
12.	Никель	0,16	
13.	Хром шестивалентный	0,01	
14.	Цинк	0,028	
15.	Фенолы	0,001